附件2

**2023年度水泥复核比对试验结果汇总表**

| 序号 | 机构编码 | 机构名称 | 机构等级 | 复核比对试验结果 | 存在的问题 | 对应失信行为代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 012 | 四川育才工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 2 | 017 | 中铁二局第四工程有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 3 | 019 | 攀枝花工程质量检测有限公司（攀枝花顺畅交通建设工程试验检测有限公司） | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 4 | 024 | 中冶检测（四川）技术服务有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 5 | 026 | 南充市嘉恒建设工程质量检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 6 | 027 | 达州交投工程咨询有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 7 | 032 | 四川畅仪能工程测试技术有限责任公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 8 | 036 | 四川道诚建设工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 9 | 037 | 四川华新工程试验检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 10 | 039 | 四川励道工程检测有限公司（四川存鑫交通工程试验检测有限公司） | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 11 | 043 | 四川朝阳公路试验检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 12 | 044 | 四川晟通检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 13 | 049 | 四川宁信建设工程质量检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 14 | 063 | 四川天接公路工程试验检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 15 | 064 | 四川恒固建设工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 16 | 067 | 四川晨升工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 17 | 071 | 中成建充集团有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 18 | 072 | 四川豪特工程试验检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 19 | 075 | 四川方华建设工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 20 | 080 | 四川省铁证工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 21 | 084 | 成都久久工程项目管理有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 22 | 086 | 四川江南工程检测咨询有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 23 | 088 | 四川省中浩建设工程质量检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 24 | 093 | 南充市交通局公路工程试验检测中心 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 25 | 094 | 四川新高工程质量检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 26 | 109 | 四川创信工程质量检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 27 | 111 | 巴中正阳工程咨询服务有限公司（巴中市正阳公路工程试验检测有限公司） | 公路工程丙级 | 满意 | / | / |
| 28 | 114 | 四川安泰工程质量检测有限公司 | 公路工程丙级 | 满意 | / | / |
| 29 | 116 | 阿坝州国鑫建设工程质量检测有限公司 | 公路工程丙级 | 满意 | / | / |
| 30 | 119 | 四川同昇交通科技有限公司 | 公路工程丙级 | 满意 | / | / |
| 31 | 121 | 四川昱信工程检测有限责任公司 | 公路工程丙级 | 满意 | / | / |
| 32 | 122 | 四川道则工程质量检测服务有限责任公司 | 公路工程丙级 | 满意 | / | / |
| 33 | 125 | 四川万鸿工程检测技术有限公司 | 公路工程丙级 | 满意 | / | / |
| 34 | 015 | 巴中市交投检测有限公司 | 公路工程乙级 | 不满意 | 1、3d抗折强度|Z|=3.4且相对误差=9.3%；2、视频显示加水时间与提交记录不符；3、视频显示抗折强度及抗压强度荷载值与提交记录不符；4、3d抗折强度、3d抗压强度不满意。 | JJC201022 |
| 35 | 030 | 德阳旌驰工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 不满意 | 1、初凝时间|Z|=9.4且绝对误=58min；2、初凝时间不满意。 | JJC201022 |
| 36 | 057 | 成都宏润工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 不满意 | 1、比表面积|Z|=4.1且相对误差=21.3%；2、比表面积不满意。 | JJC201022 |
| 37 | 079 | 甘孜州天路工程咨询有限公司 | 公路工程乙级 | 不满意 | 1、到达终凝时间视频文件无法打开；2、终凝时间不满意。 | JJC201022 |
| 38 | 113 | 成都峰瑜工程检测有限公司 | 公路工程丙级 | 不满意 | 1、密度试验刻度部分未全部浸入水中，恒温设备不符合规范要求；密度初读数与终读数未清晰显示；2、比表面积仅提供一个检测数据的视频资料；3、细度仅提供一个检测数据的视频资料；4、到达初凝及终凝未进行复测，到达终凝未显示试件表面无痕迹；5、密度、细度、比表面积不满意。 | JJC201022 |
| 39 | 123 | 四川弘皓建设工程质量检测有限公司 | 公路工程丙级 | 不满意 | 1、比表面积|Z|=3.9且相对误差=10.3%；2、比表面积不满意。 | JJC201022 |
| 40 | 124 | 四川宏超工程检测技术有限责任公司 | 公路工程丙级 | 不满意 | 1、视频资料无法打开；2、细度结果未按照作业指导书要求修约至0.1%；3、细度、比表面积不满意。 | JJC201022 |

注：四川鑫海建筑工程质量检测有限公司因资质过期未参加此次复核比对。